СПИСОК

государственных нормативно-технических документов,

наиболее часто применяемых

при проектировании объектов и градостроительном планировании

(за исключением Технических регламентов и СанПиН)

|  | АГСК-1-2016 | «Перечень НПА и НТД в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан» (по состоянию на 09.01.2017 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | СП РК 1.02-21-2007 | «Правила разработки, согласования, утверждения и состав технико-экономических обоснований на строительство» |
|  | СН РК 1.02-03-2011 | «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» |
|  | СН РК 1.04-01-2002 | «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий» |
|  | СН РК 1.04-26-2011 | «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий» |
|  | ГОСТ 21.101-97 (межгосударственный стандарт - СПДС) | «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» |
|  | МСП 3.02-102-2006 | «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий» |
|  | СНиП РК 3.02-43-2007* | «Жилые здания» |
|  | СНиП РК 3.02-17-2001 | «Государственное социальное жилище» |
|  | СП РК 3.02-09-2004 | «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» |
|  | СНиП РК 3.02-02-2009 | «Общественные здания и сооружения» |
|  | СНиП РК 3.02-24-2004* | «Дошкольные объекты образования» |
|  | СНиП РК 3.02-25-2004* | «Общеобразовательные учреждения» |
|  | СНиП РК 3.02-08-2010 | «Лечебно-профилактические учреждения» |
|  | СН РК 3.01-00-2011 | «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан» |
|  | СНиП РК 3.01-01-2008* | «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» |
|  | СНиП РК 3.01-02-2001* | «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства» |
|  | СНиП РК 3.01-01 Ас-2007 | «Планировка и застройка города Астаны» |
|  | СНиП РК 2.04-01-2010 | «Строительная климатология» |
|  | СНиП РК 2.04-05-2002* | «Естественное и искусственное освещение» |
|  | СНиП РК 1.02-18-2004 | «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |
|  | СНиП 1.02.07-87 | «Инженерные изыскания для строительства» |
|  | МСП 5.01-102-2002 | «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» |
|  | МСП 5.01-101-2003 | «Проектирование и устройство свайных фундаментов» |
|  | СНиП РК 3.02-06-2009 | «Крыши и кровли» |
|  | СНиП 2.01-07-85* | «Нагрузки и воздействия» |
|  | СНиП РК 2.01-19-2004 | «Защита строительных конструкций от коррозии» |
|  | СНиП РК 2.03-30-2006 | «Строительство в сейсмических районах» |
|  | СН РК 3.02-36-2006 | «Проектирование гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений» |
|  | СНиП РК 5.01-01-2002 | «Основания зданий и сооружений» |
|  | СНиП РК 5.01-03-2002 | «Свайные фундаменты» |
|  | СНиП РК 5.02-02-2010 | «Каменные и армокаменные конструкции» |
|  | СНиП 2.03.01-84* | «Бетонные и железобетонные конструкции» |
|  | СНиП РК 5.04-23-2002 | «Стальные конструкции. Нормы проектирования» |
|  | СНиП II-25-80 | «Деревянные конструкции» |
|  | СНиП РК 3.03-09-2006* | «Автомобильные дороги» |
|  | СТ РК 1379-2012 | «Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Габариты приближения конструкций» |
|  | СТ РК 1380-2005 | «Мостовые сооружения к водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия» |
|  | СТ РК 1413-2005 | «Дороги автомобильные и железные. Требования по проектированию земляного полотна» |
|  | СН РК 3.03-19-2006 | «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» |
|  | СН РК 3.03-34-2006 | «Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд» |
|  | СНиП РК 3.03-07-2003 | «Тоннели железнодорожные и автодорожные» |
|  | СНиП 2.05.03-84* | «Мосты и трубы» |
|  | СНиП РК 3.03-02-2010 | «Магистральные трубопроводы» |
|  | СНиП РК 3.03-01-2001 и СНиП 32-01-95 (для пользования) | «Железные дороги колеи 1520 мм» |
|  | СНиП РК 4.01-02-2009 | «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» |
|  | СН РК 4.01-03-2011 | «Водоотведение. Наружные сети и сооружения» |
|  | СНиП РК 4.01-41-2006* | «Внутренний водопровод и канализация зданий» |
|  | СН РК 2.04-01-2009 | «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения» |
|  | СН РК 2.04-21-2004 | «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» |
|  | МСН 2.04-02-2004 | «Тепловая защита зданий», Пособие к МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети» |
|  | СНиП РК 4.02-42-2006 | «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» |
|  | СНиП РК 2.04-03-2002 | «Строительная теплотехника» |
|  | МСП 2.04-101-2001 | «Проектирование тепловой защиты зданий» |
|  | СП РК 4.02-17-2005 | «Проектирование тепловых пунктов» |
|  | ВСН 2.01-87 | «Инструкция по проектированию и эксплуатации систем отопления, вентиляции и методам борьбы с шумом на маслоэкстракционных заводах пищевой промышленности» |
|  | ГОСТ 30815-2002 | «Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия» |
|  | СН РК 2.02-11-2002* | «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре» |
|  | СНиП РК 2.02-05-2009* | «Пожарная безопасность зданий и сооружений» |
|  | СНиП РК 2.02-15-2003* | «Пожарная автоматика зданий и сооружений» |
|  | СНиП РК 3.02-05-2010 | «Автоматизированная система мониторинга зданий и сооружений» |
|  | СНиП РК 2.04-09-2002 | «Защитные сооружения гражданской обороны. Нормы проектирования» |
|  | СН РК 2.04-14-2003 | «Инструкция по проектированию противорадиационных укрытий» |
|  | СН РК 2.02-30-2005 | «Нормы проектирования объектов органов противопожарной службы» |
|  | ГОСТ 12.1.004-91* | «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» |
|  | СНиП РК 8.02-01-2002* | «Система сметных нормативных документов в строительстве» |
|  | СН РК 8.02-02-2002 | «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» |
|  | СН РК 8.02-03-2002* | «Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин» |
|  | СН РК 8.02-04-2002 | «Сборник сметных цен на строительные материалы изделия и конструкции» Книги 1-5 |
|  | СН РК 8.02-05-2002 | 1) «Сборник сметных норм и расценок на строительные работы». Общие положения по применению сметных норм и расценок на строительные работы" 2) «Сборники сметных норм и расценок на строительные работы». Сборники 1-47 |
|  | СН РК 8.02-05-2002 | 1) «Сборник сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы». Общие положения по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы" 2) «Сборники сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы». Сборники 51-69 |
|  | СН РК 8.02-06-2002 | 1) «Сборник расценок на монтаж оборудования». Общие положения по применению расценок на монтаж оборудования " 2) «Сборники расценок на монтаж оборудования». Сборники 1-36. 3) "Сборник цен инженерного и технологического оборудования" |
|  | СН РК 8.02-07-2002 | «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ-2001)» |
|  | СН РК 8.02-09-2002 | «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» |
|  | СН РК 8.02-13-2004 | «Сборники сметных норм на оборудование и инвентарь" Разделы 1-8. |
|  | СН РК 8.02-14-2005 | 1) "Порядок определения сметной стоимости строительства с применением укрупненных сметных нормативов". 2) "Сборники укрупненных сметных нормативов" Сборник 2-1÷19-2. |
|  | СН РК 8.02-15-2005 | "Прейскуранты на электрохимзащиту от коррозии подземных инженерных сетей населенных пунктов" Выпуски1-2 |
|  | СН РК 8.02-15-2005 | "Прейскурант на строительство городских электрических сетей" |
|  | СН РК 8.02-15-2005 | "Прейскуранты на элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений" Книга1-3. |
|  | СН РК 8.02-15-2007 | «Прейскуранты на строительство зданий и сооружений водоснабжения и канализации». Выпуск 1-5 |